第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20230004

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 口腔拉钩 |
| 型号/规格: | 唇颊拉勾：小弯L1、大弯L2；口角拉钩 |
| 产品描述: | 由柄部和头端组成。头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 |
| 预期用途: | 用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年1月23日 |
| 变更情况: | 2025年01月23日，型号/规格由“唇颊拉勾：小弯L1、大弯L2”变更为“唇颊拉勾：小弯L1、大弯L2；口角拉钩”；变更了产品技术要求。 |

第一类医疗器械备案信息表

备案编号： 川广安械备20250013

| 备案人名称: | 广安维沃医疗器械有限责任公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 : | 91511621MA628HML17 |
| 备案人住所 : | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 生产地址: | 四川省广安市岳池县大石河北路6号 |
| 产品名称: | 牙周器械包 |
| 型号/规格: | 4*1 Φ8.0mm； 4*1 Φ9.5mm； 9*1 Φ8.0mm； 13*1 |
| 产品描述: | 牙周器械包有四个规格，分别如下： 4*1 Φ8.0mm此规格里面包含：牙科刮治器4把； 4*1 Φ9.5mm此规格里面包含：牙科刮治器4把； 9*1 Φ8.0mm此规格里面包含：牙科刮治器9把； 13*1此规格里面包含：口镜1把、眼用剪1把、牙周探针1把、牙周锉1把、牙骨膜分离器2把、牙刮匙2把、牙科用镊1把、持针钳1把、手术刀柄1把、拉钩1把、医用吸引头1把。 牙科刮治器：由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 口镜：由柄、带有连接杆镜子组成。镜面采用玻璃制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 眼用剪：由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口。采用不锈钢制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙周探针：由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端根据用途的差异有不同的形状和表面。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙周锉：采用不锈钢材料制成的手持器械。工作端有刻纹，起切削、平整的作用。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙骨膜分离器：由手柄和头杆组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙刮匙：由手柄和两个工作末端组成。采用不锈钢材料制成。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 牙科用镊：由一对尾部叠合的叶片组成。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 持针钳：由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 手术刀柄：由头部和柄部组成。头部为接口。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 拉钩：由头部和杆部组成，头部带钩头。采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 医用吸引头：由冲吸管、管路和连接口组成。采用金属材料制成。不含冲洗液。非无菌提供，可重复使用。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 |
| 预期用途: | 牙周器械包包内组件： 牙科刮治器：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 口镜：用于口腔检查。 眼用剪：用于剪切眼组织。 牙周探针：用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 牙周锉：用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 牙骨膜分离器：用于口腔手术中分离指定部位的软组织。 牙刮匙：用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 牙科用镊：用于口腔科检查和治疗时夹持。 持针钳：用于钳夹器械。 手术刀柄：用于连接器械（刀片）。 拉钩：用于钩拉组织或皮肤。 医用吸引头：用于手术中冲洗组织或吸液。 |
| 备注: |  |
| 备案单位和日期: | 广安市市场监督管理局 备案日期：2025年3月21日 |
| 变更情况: |  |